## Slide 1: Základní typy arteriálních stentů
Podle způsobu roztažení
  balonkem roztažitelné – založeny na plastické deformaci
  samoroztažitelné – založeny na elastické deformaci
  biflexní – založeny na změně tvarové stability
Podle technologie výroby
  trubičkové
  drátěné
3. Podle povrchové úpravy
  bez zvláštní úpravy
  potažené (coated stents)

## Slide 2: Trubičkový balonkem roztažitelný stent

## Slide 3: Drátěný balonkem roztažitelný stent

## Slide 4: Balonkem roztažitelné stenty - aplikace

## Slide 5: Samoroztažitelný drátěný stent
rozvinutý stav
nerozvinutý stav
při zavádění
katetrem

## Slide 6: Drátěný stent s vynikající ohebností

## Slide 7: Princip změny tvarové stability

## Slide 8: Závislost síly a deformace při změně tvarové stability
deformační zatěžování
silové zatěžování

## Slide 9: Základní konstrukční jednotka biflexního stentu

## Slide 10: Biflexní stent v expandovaném stavu zmáčknutý pro zavádění

## Slide 11: Porovnání výsledku angioplastiky se stentem
Řez tepnou po arterioplastice
příčný
podélný
Řez tepnou po aplikaci stentu
podélný
příčný

## Slide 12: Potažené koronární stenty (coated stents)
Zavedeny v 90. letech, velmi rychlé rozšíření.
Restenózy při použití stentů v 11-17% případů, výhradně v 1. roce, nejčastěji během 6 měsíců. Jsou způsobeny zánětlivou reakcí tkáně na trauma při zavedení stentu, pronikáním buněk hladkých svalů z medie do neointimy, kde se množí a produkují extracelulární matrix, čímž zmenšují lumen. Na tom se podílí i krevní destičky a fibrin.
Postupy pro redukci in-stent restenóz - nejnadějnější stenty s povrchem pokrytým chemickými látkami (coated stents). K pokrytí se používají:
  anorganické látky - karbid křemíku, uhlík v různých formách - lepší biokompatibilita
  organické látky
    PETF - neosvědčil se, působí prozánětlivě, nadměrná tvorba neointimy
    fosforylcholin - možnost vázat na něj léky (drug eluting stents). Ty se postupně uvolňují, možnost lokálního a dlouhodobého protizánětlivého působení.

## Slide 13: Stentgrafty
Kombinace cévní protézy a stentu. Umožňují méně invazívní aplikace cévních protéz - důležité u pacientů kontraindikovaných ke klasické operaci.
Použití - nejvíce bifurkační stentgraft pro exkluzi (vyřazení) vaku aneurysmatu břišní aorty. Zavádění cestou femorálních nebo ilických arterií.

## Slide 14: Stentgrafty